# 上海对外经贸大学古北综合楼108室内LED大屏采购需求

一、项目简介

1.为提升古北校区综合楼108室会务服务、会议培训的保障能力，满足更高服务要求，拟开展LED大屏采购工作，项目包括主屏幕1块、附屏幕2块，包含旧设备拆除、新设备安装保修及安装后墙面装饰及美化服务等。

2.本项目采购预算14.5万元，超出采购预算的报价视为无效报价。

二、项目要求

1.投标产品应按照国家和行业有关环保、安全等标准进行制造，并应满足本招标文件的各项要求。中标的投标人，须根据采购要求，对本项目进行实地勘测设计。并在整个项目建设前中后期，及时与相关部门等进行对接。在项目正式实施前，须按照采购方要求，向采购方出具项目最终建设方案，待采购方确认后方可实施。

2.技术规格：严格按国家和行业加工工艺流程规定执行，系统整体设计、各空间功能、设备配置、电容量、网络配备、安全等要符合科学规律和先进的系统设计思想。各子系统除要达到正常的标准之外，还应该充分考虑到系统的兼容性、整体性、可扩展性、操纵性以及网络性、本系统内部和其它系统之间的资源共享等等问题。整体系统必须符合先进安全、稳定可靠、开放标准、可扩展、易操作易维护、技术先进等建设原则。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目所用品牌要求为LED业界质量及口碑较好的如下品牌：利亚德、洲明、ITC、艾比森、三思。

三、项目采购内容及交付时间、地点

（一）项目采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩固装高清显示屏（核心产品） | 18.39 | m² |
| 2 | 信号接收卡 | 56 | 张 |
| 3 | 拼接发送二合一处理器 | 1 | 台 |
| 4 | 多媒体服务器 | 1 | 台 |
| 5 | 多媒体播控制软件 | 1 | 项 |
| 6 | 智能配电柜 | 1 | 台 |
| 7 | LED屏体钢结构及装饰部分 | 1 | 项 |
| 8 | LED屏综合布线部分 | 1 | 项 |
| 9 | LED屏安装调试及运输部分 | 1 | 项 |
| 10 | 后期墙面处理 | 1 | 项 |
| 11 | 设备原厂保修（清单1-8项） | 3 | 年 |

###### 备注：清单第二项接收卡56张为对应的外置型接收卡数量，如使用内置型接收卡，请按照功能要求确定对应内置卡数量。

（二）技术规格要求

| 显示系统主要技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内彩色LED显示屏屏体部分参考尺寸：主屏幕尺寸：6080mm（宽）*2080mm（高）； 副屏幕尺寸：2240mm（宽）*1280mm（高）×2块。供应商投标响应不得低于上述标准。 |  |  |  |
| 1、全彩固装高清显示屏（核心产品） | *像素间距 ：2mm 即P2.0 像素点密度：250000点/㎡ *主屏幕尺寸：6080mm（宽）*2080mm（高） *副屏幕尺寸：2240mm（宽）*1280mm（高）×2块 安装维护方式：支持前拆前维护和后拆后维护功能 模组平整度：≤0.1mm 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 寿命典型值≥100000 小时，支持 7*24H 连续工作； 支持单点亮度、色度校正，支持灰度校正 软件支持一键调节亮、暗线功能； 白平衡亮度 ≥500cd/㎡，支持通过配套软件0-100%无极调节； 色温可调范围：2500k~12000k，并可自定义色温值； 视角：水平视角≥165°；垂直视角≥165°； 刷新频率≥3840HZ；换帧频率：50&60HZ；画面演示≤2ms 模组亮度均匀性≥99%； 峰值功耗≤420W/㎡，平均功耗≤130W/㎡； 区域像素失控率≤1/100000； 对地漏电流≤3.5mA/㎡；无击穿和飞弧现象 色域覆盖率NTSC≥120%； ▲满足生物蓝光安全 ▲显示屏具防潮、防尘、防电磁干扰、防静电、防腐蚀等功能，其中防潮等级不低于IP4X； ▲所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。 ▲投标产品需提供提供由CMA或CNAS授权的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 18.39 | 平方米 |
| 2、信号接收卡 | 单卡最大带载1024×256 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。采用16 个标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 支持逐点亮色度校正，配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 支持普通修缝，可在对应调试软件上进行修缝，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 支持低延时，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。 支持四种级联方向（0°/90°/180°/270°）的画面进行切换。 支持异形构造，可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏。 支持误码率检测，配合对应版本的调试软件 ，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 支持固件程序回读，在对应版本调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 支持配置参数回读，在 对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 支持环路备份，利用冗余网口增加与发送设备之间的连接，增加设备之间级联的可靠性，当一路出现故障时可实现无缝切换至另一路，保障屏体正常显示。 支持连接多功能卡。 备注：上述功能级数量为外置卡标准，本项目允许使用内置卡，功能不低于上述标准，数量按照功能进行匹配。 | 56 | 张 |
| 3、拼接发送二合一处理器 | 1.支持1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入 2.支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入 3.支持最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素 4.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 5.支持16路千兆网口输出 6.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 7.支持6画面显示，位置，大小可自由调节 8.支持精确颜色管理，调整显示屏色域 9.支持视频同步锁相技术 10.支持独立音频输入输出 11.支持HDMI和DP音频解析输出 12.支持LAN口控制 13.支持手机端APP控制 14.支持RS232串口协议控制 15.支持主动式3D显示功能（选配） 16.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 17.支持亮度和色温调节 ▲为保证硬件与软件系统的切合稳定性，需提供二合一视频处理器控制软件著作权证书复印件； 18.视频输入接口包括1路HDMI2.0，1路DP 1.4，2路HDMI1.4，2路DVI，启动无需切换自动识别输入源 19.标准3.5mm接口，支持独立音频输入输出，支持HDMI,DP音频解析。音频输入，可接收电脑等设备输入音频；音频输出，可输出音频至音箱等设备 20.支持倍频功能，30Hz信号输入可转换为60Hz信号输出 ▲投标产品需提供提供由CMA或CNAS授权的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 台 |
| 4、多媒体服务器 | 1.支持视频、图文、PPT、文本等多种素材和内容的播放； 2.支持多场景的编辑、预览、切换、保存、拷贝等； 3.支持画面冻结、底图显示、场景切换等快捷功能； 4.支持画面任意角度旋转、色彩调节等显示效果； 5.支持提前预览播放内容和实时监视设备输出画面； 6.支持HDR视频解码播放； 7.支持设备系统还原； 8.支持定时打开和关闭软件，实现场景自动轮巡播放； 9.支持PadAPP控制，实现画面回显及场景任意切换等可视化操作； 10.支持中控协议控制，实现场景切换、画面播放、音量调节等功能。 支持 4K点对点超高分辨率无撕裂画面显示，支持软件解码、硬件解码和Hap等方式兼容解码，充分利用CPU和GPU性能，以方便不同编码方式的8K视频素材流畅播放 支持HDR视频播放效果 支持多种信号格式输入，包括 Video、VGA、DVI、IP 流媒体、HDMI（FullHd 全高清）、SD/HD-SDI、双绞线信号，最大分辨率支持4K×2k 对复合视频，对计算机视频信号，能兼容各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率。系统可输出 HDMI 和 DP 信号 支持显示输出画质调整，包括 0-100 亮度自由调节、对比度、饱和度、色相、红绿蓝颜色等，测试画面调整，结合现场环境便于测试调节 支持驱动到最大 7680×1080@60Hz\4096×2160@60Hz输出 支持多通道输出，多通道视频实时同步播放，各通道输出同步时间小于 20 毫秒 支持APP控制，对颜色亮度调整，预设模式、场景预览、支持平板回显预览信号。 支持APP 用户权限管理，可设置账户拥有一个或多个模式权限，每种账户可以自定义配置登录密码，即刻生效；系统启动时输入密码，即可进入登录密码对应的账户。 具有断电记忆恢复播放功能，如遇异常断电，可在通电后自动恢复到与断电前播放一致的场景 ▲提供所投产品3C认证复印件、产品彩页等证明材料； | 1 | 台 |
| 5、多媒体播控制软件 | 多路视频输出完全同步(帧同步); 音频和视频播放完全同步; 8K视频硬解播放; 可将图像进行分割、变形、重组和旋转，完成各种异形屏的显示; 实时播放和编辑节目同时进行; 多台服务器可联机同步播放 最大支持8k@60HZ视频信号输出; 播放几乎所有格式的音视频、ppt和文本等素材; 支持多屏幕的拼接、同步和创意显示等功能; 支持无限图层、自定义场景循环模式、实时编播，控台快捷控制等功能; 支持SDI采集输入和NDI网络视频采集 ; 支持HDR的效果播放 ▲提供全媒体总控平台软件著作权证书复印件; | 1 | 项 |
| 6、智能配电柜 | 1.整体提供15KW供电系统，配电柜给大屏和配套设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电； 2.配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 3.主要器件使用知名品牌器件； 4.具有定时自动开关屏的功能，可实现无人留守，具有多路输出和延时上电的功能； 5.通过软件控制电源系统的开关,可设定任意时间开启和关闭电子显示屏电源 6、含强电间至配电箱位置电缆,管道厂家自行敷设 | 1 | 台 |
| 7、LED屏体钢结构及装饰部分 | 1、LED显示屏安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 2、 支架颜色、质感、支撑结构同现场整体风格一致，应根据现场实际情况及时调整，满足工作需要；确保支架受力均匀。主屏屏体采用箱体前维护方式来进行维护，要求支架结构稳定牢固，安全可靠； 3、装饰包边：现场定制、不锈钢包边，颜色需经业主确认后施工 4、墙面装修：现场定制，约23㎡，拆除原装修，重新定制木饰面装修 | 1 | 项 |
| 8、LED屏综合布线部分 | 1、强电电缆：YJV4*10+1*6，强电间至配电柜处，屏体处预留5m 2、弱电线缆：六类网线16根，弱电机房至屏体；主屏幕预留12根网线，间隔2m，各预留5m；侧屏幕各预留2根网线，各预留5m； 3、屏体内强电线缆：配电柜至显示屏，共6根，各预留5m；RVV3*2.5 | 1 | 项 |
| 9、LED屏安装调试及运输部分 | 1、上海市市区运输、显示屏系统安装调试 2、措施费：登高、临时用电等，安装维护设备 | 1 | 项 |
| 备注： | 中标供应商在签约时提供： - 以上▲符号标注的证明文件； - 提供LED屏幕相关《中国节能产品认证证书》； 3、提供原厂3年保修承诺； |  |  |

（三）项目交付时间和地点：

1.交付地点：上海对外经贸大学(上海市松江区古北路620号)。

2.交付时间：2025年5月30日前完成现场交货及安装（具体以甲方要求为准）。

#### 四、项目实施要求：

1.投标人应充分了解本项目需求，提供完整的建设和实施等技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

2. 投标人到现场进行精准测量，对整体建设方案和布局进行深化设计，保证所提供的货物能够根据用户现场情况或采购人需要进行配套安装使用。

3.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

4.投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，招标人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。

5.投标人应注意招标文件的要求中指出的工艺、材料和技术规格以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代规格、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求，投标文件中产品需明确主要设备的品牌。

6. 投标人须按照招标项目产品明细列表分项报价，明确明细价及总价。人工服务费、安装调试费、物流运输费、检测费、仓储费、税费（包含但不限于）等其他费用均应包含在产品的报价当中，不得单独列报。产品材料费须如实报价，不得以赠送或免费名义不报价，并不得以明显低于市场价或成本价的价格恶意报价。

6.投标总价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含标准附件、备品备件、专用工具等材料）生产供应、包装、运输、装卸、保险、税金以及安装、调试、集成、验收、第三方检验、培训、售后、保修等一切税金和费用。

7.中标人所提供的货物或服务质量标准按照国家标准、行业标准或招标人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所投产品如涉及《强制性产品认证管理规定》，则须提供相关证明资料。

8.交货时需按国家相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准提供供货产品的出厂检验报告。（投标商在投标文件中出具承诺书并加盖投标人公章。）

9. 中标人在搬运和安装过程中，应充分考虑对已安装好的设施设备、地面、墙面等成品的保护。若有损坏现象，费用由投标人承担。

10.中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故，由中标人承担一切经济法律责任；

五、安装与验收

1.投标人设备设施经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

2.满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）设备设施符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（3）提供产品合格证。

3.投标人必须为用户提供有关货物安装、维修、使用和保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料）、备品备件和专用工具。

4.投标人应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在投标货物价格里。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

六、售后服务

1.中标供应商须提供项日后的维修、保养及售后服务的书面承诺函作为合同附件。

2.质量要求：一次性验收合格，如验收未通过，将按要求进行整改至验收通过，且整改完成时间不超过五个工作日。如因中标供应商原因导致项目延期，从而造成的责任及经济损失将由中标供应商承担。

3.质保期应为设备在最终验收合格，买卖双方签订最终验收报告之日起保修期3年以上，且3年内实行“三包”，时间自设备最终验收合格并交付使用之日起计算。核心设备需提供原厂3年免费质保。

4. 厂商或供货商必须设立专门保修机构，投标单位应对业主的操作、维修技术人员进行免费技术培训。包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册。

5.保修期内供货人应当至少做到如下服务：对所提供的产品提供7*24响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务；接到用户故障通知后，2小时内做出响应，提出解决方案，如果必须到现场解决问题，将在24小时内抵达现场解决问题；

6.保修期内免费更换硬件故障部件；过保后单次维修按配件成本给予维修，不收取其他维修费用，或过保后每年的续保费用不得超过原项目总金额的8%。

7.投标人须指定专人为系统提供技术支持服务。服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-mail和现场等方式。按用户要求提供产品升级服务，制定升级计划，并对升级后的系统进行安装、培训。

8.安装集成：中标人指定专门人员成立的项目组，该项目小组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与我校项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作。系统正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题并影响到我校实际应用时需在最短时间内响应并派人到现场解决。工作现场严格遵守我校的规定。项目实施过程中，因中标人原因引起的我校财产损失及安全事故，由中标人承担责任。

9.投标人应具备固定的经营和维修服务场所，配备必要的服务力量。在质保期内，如设备出现因卖方原因所造成的设备故障（即除了买方使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外），卖方应无偿修理以及免费提供备件；如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，卖方应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由卖方承担。

#### 七、供应商资质要求：

- 报价人必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的营业执照；在本市有固定的专业安装、维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后。

- 负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的报价，如经查实学校有权对项目结果进行复议或废除比价结果。