上海对外经贸大学

工程监理机构入围

公开遴选项目

（采购编号：WMLX-2018-016）

上海对外经贸大学资产管理处

2018年11月12日

第一部分 遴选采购公告

上海对外经贸大学拟公开遴选基建修缮工程项目建设监理机构，欢迎符合条件的申请人参与本次遴选活动。

一、项目概况

1、项目名称：上海对外经贸大学工程监理机构入围公开遴选项目

2、服务地点：上海对外经贸大学

3、入围机构数量：依据报名情况及专家评分确定

4、项目内容：本次遴选将对学校采购单项限额标准以下工程监理服务项目通过评审，确定监理入围机构。入围监理机构将承担采购人工程项目的监理工作，包括质量控制、进度控制、造价控制、安全文明生产监督、合同及信息管理，具体监理内容包括但不限于建筑监理、装饰监理、电气监理、给排水监理。学校采购单项限额标准暂定为20万元。

二、合格的响应人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、具有独立法人资格及相应经营范围；

3、具有建筑行业房屋建筑工程施工监理 乙 及其以上资质；

4、信用等级A级及以上企业；

5、近五年高校建筑、装饰监理项目3个以上工程监理典型案例；

6、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

7、不接受联合体报名。

三、报名方法

1、本项目采用资格后审法。

2、凡愿参加遴选的服务商请于2018年12月11日前填写《上海对外经贸大学公开遴选服务商报名登记表》，并通过Email把报名登记表发送至15618891168@163.com，并自行下载公开遴选项目文件。

四、遴选文件递交时间、地点

2018年12月25日下午4:00前密封送至上海市松江区文翔路1900号上海对外经贸大学乐群楼308会议室。

五、联系方式

联系人：赵老师、王老师

电  话：67703195

邮  箱：liwen8126@suibe.edu.cn

第二部分　服务商须知

服务商应认真阅读遴选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照遴选文件要求提交全部资料或者没有对遴选文件做出实质性响应，其响应有可能被拒绝，其风险应由服务商自行承担。标“★”为实质性响应条款，不满足或部分不满足均可视为无效文件。

一、报价（折扣率）注意事项

1、遴选响应文件中《报价一览表》报价（折扣率），与其他内容不一致的，以报价一览表为准。

2、本项目不收取报名费、不收取保证金、不收取中标服务费。服务商参与本项目所发生的其他费用自理。

3、★服务商每一项服务的单项报价（折扣率）均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人均将予以拒绝。

二、遴选文件的澄清

服务商对遴选文件如有疑问，可要求澄清，应在遴选响应文件提交截止前3个工作日，以书面形式通知学校资产管理处。学校资产管理处将视情况，采用适当方式予以澄清，并在其认为必要时，将不标明疑问来源的书面答复发给所有报名参加遴选的每一位服务商。

三、遴选文件的修改

1、在遴选前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答服务商提出的问题时对遴选文件进行修改。

2、遴选文件的修改将以书面形式通知所有报名参加遴选的服务商，修改后的补充文件作为遴选文件的一部分，对服务商具有约束力。

3、为使服务商在编写遴选响应文件时，有充分时间对遴选文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延后遴选截止时间，并以书面形式通知所有报名参加遴选的每一位服务商。

四、遴选程序

1、采购人将根据项目的特点组建遴选评审小组，遴选评审小组由3名校外上海市政府采购评审专家组成。

2、服务商根据遴选文件规定的时间、地点递交遴选响应文件。

3、遴选评审小组对服务商进行资格性审查和符合性审查。

4、遴选评审小组按照遴选文件规定的评审办法，推荐入围服务商，并出具书面意见。

5、发布成交公告，公示期为5个工作日。

6、公示期满且无异议，签发成交通知书。

五、合作协议签订等事项

1、入围服务商自收到入围通知书之日起，因自身而非采购人原因，30日内无法完成与采购人签订无固定期限合作协议，采购人有理由取消该入围决定。

2、入围服务商获得服务资格并不意味着服务已经售出和一定拥有业务，采购人无法预计也无法保证各入围服务商所占份额的数量和权重。

3、在执行具体项目前，采购人将根据项目的实际情况从入围的机构名单中确定具体服务商。

第三部分  项目内容及要求

一、服务内容

1、质量控制

熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见；

审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作，留存资料及照片等原始资料；

复核和审查承包人、分包人以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及发包手续、备案情况等；

审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其他管理制度；

检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果；

审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；

施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时作好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收；

参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告；

2.进度控制

熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

审核、分析施工总承包单位及各专业分包单位、设备供应商的进度计划；

审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，监理及时提出施工总进度调整建议；

审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整建议；

在项目实施过程中，必要时采用计算机辅助进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

3.造价控制

对工程实际进展情况作好完善的记录和必要的签证；

对工程的修改、变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证；

对与工程有关的措施等作好完善的记录和必要的签证；

每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供相应报表；

参与工程付款审核；

参与审核其他付款申请单；

参与审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

4.安全生产监督管理

审核专项施工方案、督促承包人落实安全保证体系；

督促承包人履行安全、文明施工保障义务；

协助招标人组织工地安全检查；

协助制订项目委托人的应急措施；

协助处理安全事故；

督促承包人组织工地卫生及文明施工检查；

督促承包人协调处理工地的各种纠纷；

督促承包人组织落实工地的保卫及产品保护工作；

总监理工程师通过监理管理信息平台，按照管理部门规定的内容，定期向质量安全监督机构报送施工现场监理情况的报告。

5.合同管理

协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；

进行施工合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

6.信息管理

进行各种工程信息的收集、整理、存档；

定期提供各类工程项目管理报表；

建立工地例会制度,并作好会议记录；

督促各承包人整理工程技术资料。

当单一项目的服务费达到政府采购限额标准时，学校不受本次遴选结果约束，将另行组织招标采购。

因项目的行业性特殊需要或政策性因素，学校有权不受本次招标结果约束，可以指定特定的监理单位。

二、项目人员要求

1、服务商应针对本项目组建专门的项目组，结构合理，分工明确（尤其明确业务经办人员），具有相应的执业资格和丰富的从业经验。

2、项目组人员要具备政府采购和招投标相关的法律、法规知识；有相适应专业技能和经济知识；较强的服务意识；廉洁自律，遵守职业操守。

3、在合同执行期间，项目组人员应当保持稳定。未经采购人同意，入围服务商不得随意变更项目组人员。

三、项目合同

采购人依照学校采购流程，遵循学校合同管理相关规定，另行签订具体项目合同。

四、考核规定

服务期限内，每一次采购项目完成后，采购人即委托参加该项目评审的专家和学校采购项目相关部门对招标代理机构的工作进行满意度测评，全年综合满意度累积达到或超过90%,可视为年度测评合格。满意度测评内容由采购人设定。

五、入围资格解除情形

1、入围服务商自愿放弃服务资格。

2、入围服务商年度满意度测评不合格。

3、入围服务商项目组人员不能满足项目开展要求。

4、入围服务商受到政府采购监管部门行政处罚，暂停其设计业务。

5、入围服务商因工作失误，给采购人造成不利影响。

根据上述“入围资格解除情形”，学校有权随时中止或中断服务合同。同时，学校根据实际工作需要，有权随时补充或重新遴选服务商。

五、监理费报价

1、招标代理服务费鼓励合理竞争，但拒绝恶意竞争。计费依据为工程建设监理收费标准(发改价格【2016】670号)（不计系数）的规定。投标人根据各自情况，可以具体细化“采购预算金额区间”，分类分项，对代理服务费报价编制可理解的报价明细。遴选评审小组综合评价报价明细的合理性，并进行打分。

2、鉴于学校各类中小型采购项目居多，本着客观务实的原则，允许投标人在编制报价明细时，设置最低收费标准，但应当说明最低收费标准的适用范围。

第四部分  评审办法

1、根据有关法律法规，结合本项目的实际，按照公开、公正、公平的原则对所有服务商均采用相同的程序和标准评选入围机构。

2、服务商提交遴选响应文件后，遴选评审小组按照规定对服务商进行资格性审查和通过符合性审查，没有通过资格性审查或符合性审查的服务商，不再进行详细评审。

3、遴选评审小组共有3人组成，采用综合评估法。服务商总得分为遴选评审小组成员独立打分的算术平均值，总得分从高到低决定各服务商的排名，依据报名情况及专家评分确定本项目入围机构。

4、遴选评审小组分项打分分值最小单位为“0.1”分，其他得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。各项评审要点得分不得超过该项的分值。

5、本评审办法作为本项目择优选定入围机构的依据，在评审全过程中应遵照执行，各遴选评审小组成员须严格按照上述办法独立打分。

评分表

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价分20分 | 经遴选评审小组综合评判，对满足遴选文件要求的所有有效报价（折扣率或最低收费）按低价高分的原则酌情打分：14-20分 |
| 2 | 基本情况和综合能力 （15分） | 根据服务商的基本情况表（包括注册资金、资质等级、信用等级、体系认证情况、获奖情况等）和其他相关资料等综合评定：10-15分。 |
| 3 | 对采购人采购需求的响应情况（15分） | 根据服务商对采购需求的整体响应和理解情况综合评定：10-15分。 |
| 4 | 监理服务整体方案 （25分） | 根据服务商的整体情况、公司资质、业务特长及自身优势，对本项目情况的理解程度，其响应的总体监理服务方案情况综合评定。针对性强，填写完整、详细：分不同阶段扫描，有各节点细节工作描述及质量保证措施。综合评定：15-25分 |
| 5 | 项目组人员配备（10分） | 服务商承担采购人监理项目的项目组（根据项目组主要人员的分工、学历、执业资格、技术职称以及类似项目的经验等方面进行评审），综合评定：6-10分。 |
| 6 | 业绩（9分） | 服务商近五年高校建筑、装饰监理项目的业绩（以合同为准）每个项目得3分，最多得9分。 |
| 7 | 标书精简要求（6分） | 投标文件双面打印且页数（不含封底封面及目录）不超过80页得6分，否则该项不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

第五部分  响应文件构成与要求

一、谈判响应文件装订要求

1、★遴选响应文件必须使用中文，用A4纸印刷和胶装，由法定代表人或其授权代理人签署，并加盖公章。

2、★遴选响应文件需密封递交正本1份，副本2份， 请注明正副本，不得缺页，不得任意涂改。正本、副本内容应保持一致，如有不一致的，则以正本内容为准。

3、遴选响应文件应编制目录，并标明页码。

二、遴选响应文件的封面页上应标注项目名称、采购编号，正文按顺序包含但不限于以下内容

1、报价函（附件一）；

2、法定代表人授权委托书（附件二）；

3、报价一览表（附件三）；

4、服务商类似业绩一览表（附件四）；

5、整体服务方案；

6、项目组人员配置情况及介绍；

7、服务商认为有必要提供的其他材料。

附件一：报价函

报价函

致：   上海对外经贸大学

1.我方已收到上海对外经贸大学工程监理机构入围公开遴选项目的文件，我方完全无任何附加条件，愿意按照遴选文件各项条款执行，参加报价。

2.如果我方入围，我方保证按照国家标准及采购人提出的技术质量要求，按照合同约定，完成项目。

3.我方愿意向采购人提供与该采购项目有关的数据情况和技术资料。与遴选响应文件一起提交的支持文件和手册将归上海对外经贸大学所有。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件二：法人委托授权书

法人委托授权书

本人系                                 （单位名称）法定代表人。现授权              （姓名）代理本公司参加上海对外经贸大学工程监理机构入围项目的公开遴选。代理人在提交遴选响应文件、合同谈判过程所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，对本公司均有法律效力。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：        职务：           性别：     年龄：

身份证号：

固定电话：

手    机：

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年     月     日

请粘贴法定代表人身份证正反面

请粘贴被授权人身份证正反面

附件三：报价一览表

报价一览表

项目名称：上海对外经贸大学工程监理机构入围公开遴选项目

采购编号：WMLX-2018-016

| 计费依据 | 参照国家《工程建设监理收费标准》 (发改价格【2016】670号)（不计系数）的规定，以中标金额为基准计算服务费 |
| --- | --- |
| 采购预算金额区间 | 折扣率%（或最低收费） |
| …… | …… |

注：

1、根据各自情况，结合采购方式，可以具体细化“采购预算金额区间”，分类分项，对代理服务费报价编制可理解的报价（折扣率）明细。

2、允许在编制报价明细时，设置最低收费标准(用文字表示，而不用折扣率列示)，但应当标明最低收费标准的适用范围。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件四：服务商类似项目业绩一览表

服务商类似项目业绩一览表

项目名称：上海对外经贸大学工程监理机构入围公开遴选项目

采购编号：WMLX-2018-016

| 项目名称 | 合同项目 对方名称 | 合同金额 （万元） | 页码 | 联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供类似项目合同复印件，格式自拟。不提供合同复印件的案例，视为无效案例。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日