弱电间环境监控项目采购需求

项目名称：弱电间环境监控采购项目

预算金额：17.26万

采购方式：公开比价

一、合理的投标人资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；

2.具有独立企业法人资格；

3.在本市具有固定的办公场所及相关管理维护队伍，能提供良好的规范技术支持和服务管理；

4.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

5.本次采购不接受联合体报价。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

完成上海对外经贸大学116间弱电间的环控接入。

三、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

1、完成116间弱电间的温湿度传感器部署，要求使用TCP接入模式。

2、完成3间重要弱电间的烟感监控、漏水监控、UPS监控，卡关门监控，要求使用边缘服务器接入方式。

3、接入现有动环系统（共济集中监控系统），在现有监控界面里设置参数阈值、告警规则，融合新增点位信息并优化系统界面，对3个重要弱电间，参照学校现有监控方式进行建模调试。

四、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

采购明细数量：

| 名称 | 作用 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度传感器 | 弱电间温湿度监控 | 共济NTH10 | 116（松江32+学思25+古北27+宿舍楼32） |
| 烟感探测器 | 重要弱电间烟雾监控 | 共济 | 3 |
| 路隔离数字量输入模块 |  | 共济 | 3 |
| 区域漏水控制模块 | 重要弱电间漏水监控 | 共济 | 3 |
| 漏水感应绳10米 |  | 共济 |  |
| 配件：模块箱 |  | 共济 |  |
| 配件：工业电源 |  | 国产品牌 |  |
| 门磁 | 检测门开关 | 共济 | 3 |
| 边缘服务器 | 边缘服务器部署，用于接入各类传感器。 | 共济FAU-C3568 | 3 （宿舍楼汇聚机房，古北校区汇聚机房，松江学思楼A309） |
| 采集软件 |  | 共济 |  |
| 接入授权 | 温湿度传感器接入授权 | 共济license | 116 |
|  | 烟感探测器接入授权 | 共济license | 3 |
|  | 漏水控制器接入授权 | 共济license | 3 |
|  | UPS接入授权 | 共济license | 3 |
|  | 门磁接入授权 | 共济license | 3 |
| 人工及材料费 | 项目实施包含的所有耗材及人工费用 |  |  |

实施时间：签订合同后90天内

实施地点：上海对外经贸大学松江/古北校区

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

施工满足学校要求，线路整洁，布局合理。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

甲方在收到合规发票之日起 30 日内，支付合同总额 60% 款项；项目经甲方组织专家验收合格后，支付剩余 40% 尾款。

七、项目验收方法或标准

组织专家验收会

八、售后服务要求

原厂三年维保，设备故障4小时上门维修，当天无法维修完免费更换备件，中标后提供原厂售后承诺函。