上海对外经贸大学松江校区信息楼会务监控采购需求

一、项目简介

1、为配合信息楼改造项目建设，提升演讲、培训交流工作的保障能力，满足更高服务要求，拟开展会务监控采购工作，项目包含设备弱电走线、设备安装及安装后墙面装饰及美化服务等。

2、设备分配：

第一套：会议室526、530各配置1台广角摄像头、1台云台摄像头、操作间528通道处配置广角摄像头1台，本组5台摄像头（3广角、2云台）汇聚到操作间528室。

第二套：会议室501、502各配置1台广角摄像头，会议室503、507各配置1台广角摄像头、1台云台摄像头、操作间505通道处配置1台广角摄像头，本组7台摄像头（5广角、2云台）汇聚到操作间505室。

3、本项目采购预算5.2万元，保修3年，超出采购预算的报价视为无效报价。

二、项目要求

1.投标产品应按照国家和行业有关环保、安全等标准进行制造，并应满足本招标文件的各项要求。中标的投标人，须根据采购要求，对本项目进行实地勘测设计。并在整个项目建设前中后期，及时与相关部门等进行对接。在项目正式实施前，须按照采购方要求，向采购方出具项目最终建设方案，待采购方确认后方可实施。

2.技术规格：严格按国家和行业加工工艺流程规定执行，系统整体设计、各空间功能、设备配置、电容量、网络配备、安全等要符合科学规律和先进的系统设计思想。各子系统除要达到正常的标准之外，还应该充分考虑到系统的兼容性、整体性、可扩展性、操纵性以及网络性、本系统内部和其它系统之间的资源共享等等问题。整体系统必须符合先进安全、稳定可靠、开放标准、可扩展、易操作易维护、技术先进等建设原则。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目所用品牌要求为LED业界质量及口碑较好的如下品牌：海康威视、大华股份、天地伟业、华为，电路系统所用控制开关、断路器要求为业界质量及口碑较好的如下品牌：ABB、施耐德、西门子。

5.本次比价只需要提供两份材料并盖章1.公司营业执照复印件。2.报价单：报价单需列出详细配置方案，包含设备及配件品牌、数量、型号、价格等必要信息，保修请写明单价及保修年数。

备注：报价所需内容控制在3页纸以内。

三、项目采购内容及交付时间、地点

- 项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR远程监视主机 | 2 | 台 |
| 2 | 16口千兆POE交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 网络控制键盘 | 2 | 台 |
| 4 | 内部探头（带云台） | 4 | 台 |
| 5 | 内部探头（带广角镜头） | 8 | 台 |
| 6 | 32寸监视专用高清显示屏 | 4 | 台 |
| 7 | 网络高清解码器 | 2 | 台 |
| 8 | 企业级监控硬盘 | 4 | 块 |
| 9 | 辅材线材 | 1 | 批 |
| 10 | 安装调试费 | 1 | 项 |
| 11 | 对接服务（房间内需要接入的相关设备及系统） | 1 | 项 |

（二）技术规格要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR远程监视主机 | 视频输入：8路网络摄像头接入（IPC），支持ONVIF、GB/T28181协议 解码能力：8路1080P@30fps实时解码 编码格式：H.265+/H.265/H.264+/H.264，有效节省存储空间 录像分辨率：最大支持6MP（3072×2048）编码 硬盘接口：4个SATA接口（最大单盘支持6TB或更高，需监控级硬盘） 存储模式：支持定时录像、移动侦测录像、报警触发录像 网络接口：1个RJ45（10/100/1000Mbps自适应） 视频输出：1个HDMI（4K@30fps输出）、1个VGA（1080P输出） 智能分析（需摄像头支持）：移动侦测、区域入侵、越界检测、人脸识别（需配合智能IPC）。 远程访问：支持手机APP（Hik-Connect）实时查看/回放。 备份与导出：支持USB接口外接存储设备（U盘/移动硬盘）备份录像。 报警功能：外部报警输入/输出接口（1进/1出），支持联动录像、弹窗提示。 | 2 | 台 |
| 2 | 16口千兆POE交换机 | 端口配置：16× 10/100/1000Mbps RJ45 PoE+端口 + 2× 1G SFP上行端口（光口/电口复用） PoE标准：IEEE 802.3af（PoE，15.4W/端口）、802.3at（PoE+，30W/端口） 总PoE功率预算：240W（整机），支持动态功率分配 交换容量：32Gbps 包转发率：23.8Mpps MAC地址表容量：16K entries | 2 | 台 |
| 3 | 网络控制键盘 | 控制方式：网络控制（支持IP设备管理） 兼容设备：NVR/DVR、IP Camera、PTZ球机 屏幕显示：TFT液晶屏 摇杆控制：3D摇杆（支持PTZ云台控制） 接口：RJ45网口、USB（可接鼠标）、RS-485（用于球机控制） 供电方式：DC 12V（适配器供电） 功能键：支持快捷键、数字键、PTZ控制键 设备控制：NVR/DVR管理：可切换通道、回放录像、调整参数；PTZ球机控制：支持 3D摇杆 控制云台转动、变焦、预置位调用；IP Camera控制：可调整摄像机参数（如亮度、对比度） 多屏管理：支持 多画面切换（如1/4/9/16分屏）；可绑定多个NVR，实现跨设备控制 智能功能：快速调用预置位（如球机的巡航、扫描模式）；一键报警（可设置报警联动） 远程操作：支持通过 网络远程控制 | 2 | 台 |
| 4 | 内部探头（带云台） | 传感器类型：1/2.7＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.05 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 快门：1/1 s~1/30,000 s 日夜转换模式：自动ICR彩转黑 日夜转换方式：白天、夜晚、自动、定时切换 背光补偿：支持 宽动态：支持真宽动态 强光抑制：支持 3D降噪：支持 透雾：支持 区域曝光：支持 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度 图像参数切换：支持 白平衡：自动白平衡;手动白平衡;日光灯;白炽灯;暖光灯;自然光;锁定白平衡 数字变倍：16倍以上 隐私遮蔽：最多支持24块隐私遮蔽，每个场景最多支持8个 通用功能：镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤 3D 定位：支持 预置点视频冻结：支持 定时任务：关闭;预置点;球机重启;球机校验 最大图像尺寸：2560 × 1440 码流类型：主码流、子码流;第三码流 Smart 264：支持 SVC：支持 ROI：支持 网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS) 支持协议：IPv4，IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP/IP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE，Bonjour 接口协议：软件集成的开放式API，开放型网络视频接口，第三方管理平台接入，GB/T28181协议，ISUP，E家协议，视图库 | 4 | 台 |
| 5 | 内部探头（带广角镜头） | 相机镜头180度视角； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态支持180°水平视场角采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m1个内置麦克风 | 8 | 台 |
| 6 | 32寸监视专用高清显示屏 | 支持8bit双路LVDS(1920×1080)高清显示支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制实时监控设备温度，高温报警支持内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放支持7×24小时工作模式 | 4 | 台 |
| 7 | 网络高清解码器 | 视频输出接口：1路HDMI 解码通道：最大16 解码能力：支持1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或6路500W，或6路400W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实解码; | 2 | 台 |
| 8 | 企业级硬盘 | 容量：4TB 接口：SATA 6Gb/s 或 SAS 12Gb/s 盘体尺寸：3.5英寸 转速：7200 RPM 缓存大小：256MB 平均延迟：4.16ms | 4 | 块 |
| 9 | 线材等 | 为了更好的保护监控系统线缆以及后期维护，需要根据设备的具体点位，敷设相应的桥架及线管。提供设备安装调试所需要的网线、光纤、电源线、音频线、水晶头等。 | 1 | 批 |
| 10 | 安装调试费 | 安装调试 | 1 | 项 |
| 11 | 对接服务（房间内需要接入的相关设备及系统） | 无条件开放系统接口、对接代码，确保新建监控系统与原设备系统进行无缝对接，做到信号传输、同步控制、供电匹配及系统整合。 | 1 | 项 |

（三）项目交付时间和地点：

1.交付地点：上海对外经贸大学(上海市松江区文翔路1900号)。

2.交付时间：2026年1月30日前完成现场交货及安装（具体以甲方要求为准）。

#### 四、项目实施要求：

1.投标人应充分了解本项目需求，提供完整的建设和实施等技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

2. 投标人到现场进行精准测量，对整体建设方案和布局进行深化设计，保证所提供的货物能够根据用户现场情况或采购人需要进行配套安装使用。

3.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

4.投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，招标人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。

5. 投标人须按照招标项目产品明细列表分项报价，明确明细价及总价。人工服务费、安装调试费、物流运输费、检测费、仓储费、税费（包含但不限于）等其他费用均应包含在产品的报价当中，不得单独列报。产品材料费须如实报价，不得以赠送或免费名义不报价，并不得以明显低于市场价或成本价的价格恶意报价。

6.投标总价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含标准附件、备品备件、专用工具等材料）生产供应、包装、运输、装卸、保险、税金以及安装、调试、集成、验收、第三方检验、培训、售后、保修等一切税金和费用。

7.中标人所提供的货物或服务质量标准按照国家标准、行业标准或招标人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所投产品如涉及《强制性产品认证管理规定》，则须提供相关证明资料。

8.交货时需按国家相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准提供供货产品的出厂检验报告。（中标方在签约时出具相关承诺书作为合同附件，验收时出具上述报告并盖章。）

9. 中标人在搬运和安装过程中，应充分考虑对已安装好的设施设备、地面、墙面等成品的保护。若有损坏现象，费用由投标人承担。

10.中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故，由中标人承担一切经济法律责任；

五、安装与验收

1.投标人设备设施经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

2.满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）设备设施符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（3）提供产品合格证。

3.投标人必须为用户提供有关货物安装、维修、使用和保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料）、备品备件和专用工具。

4.投标人应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在投标货物价格里。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

六、售后服务

1.中标供应商须提供项日后的维修、保养及售后服务的书面承诺函作为合同附件。

2.质量要求：一次性验收合格，如验收未通过，将按要求进行整改至验收通过，且整改完成时间不超过五个工作日。如因中标供应商原因导致项目延期，从而造成的责任及经济损失将由中标供应商承担。

3.质保期应为设备在最终验收合格，买卖双方签订最终验收报告之日起保修期3年，且3年内实行“三包”，时间自设备最终验收合格并交付使用之日起计算。核心设备需提供原厂3年免费质保。

4. 厂商或供货商必须设立专门保修机构，投标单位应对业主的操作、维修技术人员进行免费技术培训。包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册。

5.保修期内供货人应当至少做到如下服务：对所提供的产品提供7*24响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务；接到用户故障通知后，2小时内做出响应，提出解决方案，如果必须到现场解决问题，将在24小时内抵达现场解决问题；

6.保修期内免费更换硬件故障部件；过保后单次维修按配件成本给予维修，不收取其他维修费用，或过保后每年的续保费用不得超过原项目保修单价。

7.投标人须指定专人为系统提供技术支持服务。服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-mail和现场等方式。按用户要求提供产品升级服务，制定升级计划，并对升级后的系统进行安装、培训。

8.安装集成：中标人指定专门人员成立的项目组，该项目小组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与我校项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作。系统正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题并影响到我校实际应用时需在最短时间内响应并派人到现场解决。工作现场严格遵守我校的规定。项目实施过程中，因中标人原因引起的我校财产损失及安全事故，由中标人承担责任。

9.投标人应具备固定的经营和维修服务场所，配备必要的服务力量。在质保期内，如设备出现因供应商原因所造成的设备故障（即除了买方使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外），供应商应无偿修理以及免费提供备件；如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，供应商应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由供应商承担。

#### 七、供应商资质要求：

- 报价人必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的营业执照；在本市有固定的专业安装、维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后。

- 负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的报价，如经查实学校有权对项目结果进行复议或废除比价结果。