# 上海对外经贸大学博观楼-楼室内LED大屏采购需求

一、项目简介

1.为配合博观楼国际化改造项目建设，提升博观楼留学生交流中心演讲、培训交流工作的保障能力，满足更高服务要求，拟开展LED大屏采购工作，项目包括LED屏幕1套及配套扩声设备1套，包含设备安装及安装后墙面装饰及美化服务等。

2.本项目采购预算10.9万元，超出采购预算的报价视为无效报价。

二、项目要求

1.投标产品应按照国家和行业有关环保、安全等标准进行制造，并应满足本招标文件的各项要求。中标的投标人，须根据采购要求，对本项目进行实地勘测设计。并在整个项目建设前中后期，及时与相关部门等进行对接。在项目正式实施前，须按照采购方要求，向采购方出具项目最终建设方案，待采购方确认后方可实施。

2.技术规格：严格按国家和行业加工工艺流程规定执行，系统整体设计、各空间功能、设备配置、电容量、网络配备、安全等要符合科学规律和先进的系统设计思想。各子系统除要达到正常的标准之外，还应该充分考虑到系统的兼容性、整体性、可扩展性、操纵性以及网络性、本系统内部和其它系统之间的资源共享等等问题。整体系统必须符合先进安全、稳定可靠、开放标准、可扩展、易操作易维护、技术先进等建设原则。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目所用品牌要求为LED业界质量及口碑较好的如下品牌：利亚德、ITC、艾比森、三思。电路系统所用控制开关、断路器要求为业界质量及口碑较好的如下品牌：ABB、施耐德、西门子。

5.本次比价只需要提供两份材料并盖章1.公司营业执照复印件，2.报价单，报价单需列出详细配置方案，包含设备及配件品牌、数量、型号、价格等必要信息，保修请写明单价及保修年数。

三、项目采购内容及交付时间、地点

（一）项目采购清单

| 显示系统主要技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全彩固装高清显示屏（核心产品） | 6.76 | m² |
| 2 | 接收卡 | 11 | 块 |
| 3 | 拼接发送二合一处理器 | 1 | 台 |
| 4 | 音箱 | 2 | 只 |
| 5 | 支架（挂壁） | 2 | 只 |
| 6 | 多媒体功放 | 1 | 台 |
| 7 | 控制工作站 | 1 | 台 |
| 8 | LED屏体钢结构及装饰部分（钢结构需出具设计院正式测算书并盖章） | 1 | 项 |
| 9 | 强弱电综合布线部分（包含配电柜） | 1 | 项 |
| 10 | 墙面美化（按甲方要求） | 1 | 项 |
| 11 | LED屏安装调试及运输 | 1 | 项 |
| 备注 | 清单1-9项，原厂保修6年，（1-7项需出具原厂保修承诺函并厂家盖章） | 1 | 项 |

###### 备注：清单接收卡数量为对应的外置型接收卡数量，如使用内置型接收卡，请按照功能要求确定对应内置卡数量。（以满足功能为主，供应商自行确定使用接收卡的数量）

（二）技术规格要求

| 显示系统主要技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内LED显示屏 | 1.屏体尺寸:宽度≥3.52米,高度≥1.92米,分辨率 1892(宽)*1032(高)，净显示面积不低于6.75平方米;点间距≤1.86mm;像素密度:≥288920dot/㎡; 2.具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙:≤0.1mm，模组间相对错位值:≤1%; 3.LED显示屏符合≥IP4X防护等级； ▲4.亮度≥500cd/㎡支持软件 0-100%调节，发光点中心距偏差:≤1%，亮度均匀性≥98%; 5.最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗:≤140W/㎡； ▲6.水平/垂直视角:≥160°，色度均匀性:±0.001CxCy之内; 7.LED显示屏亮度均匀性≥98%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 8.色温:2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K; 9.依据 SIT 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测主观评价为优; 10.刷新率:≥3840Hz； 11.符合静电放电抗扰度实验 ▲12.通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测; ▲13.平均使用寿命≥120000h,平均故障修复时间:≤2min; 14.抗震等级:符合抗振动试验测试，试验后样品外观结构和功能均应正常。 15.逐点校正功能:支持单点亮度色度校正功能。 16.显示屏支持消除摩尔纹功能，具有消除尔纹功能； 17.采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感； 18.视觉舒适度:(VC0 指数)范围在0-1级。 19.纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB; 20.具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能。 21.支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置。 22.所投屏体须通过 CCC 强制认证，不接受 OEM产品。 23.为响应国家节能减排政策，所投屏体须通过 CQC 节能认证。 | 6.76 | m² |
| 2 | 接收卡 | 单卡最大带载1024×384 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。 支持逐点亮色度校正，配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 支持普通修缝，可在对应调试软件上进行修缝，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 支持低延时，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。 支持四种级联方向（0°/90°/180°/270°）的画面进行切换。 支持异形构造，可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏。 支持误码率检测，配合对应版本的调试软件 ，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 支持固件程序回读，在对应版本调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 支持配置参数回读，在 对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 支持环路备份，利用冗余网口增加与发送设备之间的连接，增加设备之间级联的可靠性，当一路出现故障时可实现无缝切换至另一路，保障屏体正常显示。 支持连接多功能卡。 备注：上述功能级数量为外置卡标准，本项目允许使用内置卡，功能不低于上述标准，数量按照功能进行匹配。 | 11 | 块 |
| 3 | 拼接发送二合一处理器 | 1.需支持 2 × HDMI 1.4 ，1 × DVI ,1 × 3G-SDI（IN+LOOP） ,1 × 3.5mm 音频输入接口 2.最少支持 3 个窗口。 3.视频输出最大带载≥650 万像素（单台设备输出最大宽 度 10240，高度 8192），至少10 路千兆网口 。 | 1 | 台 |
| 4 | 音箱 | 产品描述： 1.采用6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。 4.拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 5.适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。 技术参数： 1.额定功率：200W 2.峰值功率：800W 3.最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB 4.标称阻抗：6Ω 5.频率范围：80Hz-20kHz 6.灵敏度：95dB(1M/1W) 7.扬声器单元：3＂×6 8.水平覆盖角度（°）：100 9.垂直覆盖角度（°）：90 10.净重：9.8kg 11.尺寸（mm）（H×W×D）：760×152×203mm | 2 | 只 |
| 5 | 支架（挂壁） | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg 类型：音箱支架 | 2 | 只 |
| 6 | 多媒体功放 | 产品特点 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入。 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供3路RCA线路输入，3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节。 8.具备1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制。 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11.面板：铝合金材质。 12.内置48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 技术参数 1.额定输出功率：2x500W@4R；2x350W@8R 2.输入灵敏度与阻抗：MIC1,2,3:±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）；DVD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；VCD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；BMG:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；光纤，同轴:1000mV 3.输出：S.W(150Hz):1V/470Ω；PRE:1V±50mv/470Ω；REC:200mV±20mv/470Ω 4.话筒音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz 5.音乐音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz 6.谐波失真：功放额定输出功率1Kz(1/8A功率条件下）≤0.1% 7.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC 8.通讯：RS485通讯中控集成控制能 9.频率响应：DVD,VCD,BGM:20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；Mic:50HZ（±3dB）--16KHZ（±3dB） 10.信噪比：Mic:≥85dB；音乐:≥85dB 11.保护：过载，短路，过压，欠压保护。 12.指示灯：电源,输出电平 13.供电电压：~220V 50Hz 14.整机功耗：210W 15.重量：7.1kg 16.尺寸(LxWxH)：430x395x88mm *依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 1 | 台 |
| 7 | 控制工作站 | CPU≥i5（13代）、内存容量≥32G、硬盘容量≥2T固态、显卡≥GeForce RTX 3060(12G显存）、显示器尺寸≥23.8英寸 | 1 | 台 |
| 8 | LED屏体钢结构及装饰部分 | 1、LED显示屏安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；设计院出具正式测算书并盖章。 2、 支架颜色、质感、支撑结构同现场整体风格一致，应根据现场实际情况及时调整，满足工作需要；确保支架受力均匀。主屏屏体采用箱体前维护方式来进行维护，要求支架结构稳定牢固，安全可靠； 3、装饰包边：现场定制、不锈钢包边，颜色需经业主确认后施工 | 1 | 项 |
| 9 | 综合布线部分（包含配电柜） | 1.音频连接线 2.喇叭线 3.PVC管材 4.配电柜：a.整体提供15KW供电系统，配电柜给大屏和配套设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电；b.配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；c.具有定时自动开关屏的功能，可实现无人留守，具有多路输出和延时上电的功能；d.通过控制电源系统的开关,可设定任意时间开启和关闭电子显示屏电源 5.含强电间至配电箱位置电缆,管道厂家自行敷设 6.从配电机房拉一组主进电缆到会议室，包含相应的桥架配电箱等。 7.人工及辅材。 | 1 | 项 |
| 10 | 墙面美化 | 配合甲方完成墙面装饰和美化 | 1 | 项 |
| 11 | LED屏安装调试及运输部分 | 1、上海市市区运输、显示屏系统安装调试 2、措施费：登高、临时用电等，安装维护设备 | 1 | 项 |
| 备注 | 设备原厂保修 | 项目1-9项需原厂保修6年，（其中1-7项出具原厂保修承诺函并厂家盖章） | 1 | 项 |
| 中标供应商在签约时提供： 1、以上▲符号标注的证明文件； 2、原厂保修承诺函并厂家盖章。 |  |  |  |  |

（三）项目交付时间和地点：

1.交付地点：上海对外经贸大学(上海市古北路620号)。

2.交付时间：2025年6月20日前完成现场交货及安装（具体以甲方要求为准）。

#### 四、项目实施要求：

1.投标人应充分了解本项目需求，提供完整的建设和实施等技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

2. 投标人到现场进行精准测量，对整体建设方案和布局进行深化设计，保证所提供的货物能够根据用户现场情况或采购人需要进行配套安装使用。

3.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

4.投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，招标人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。

5. 投标人须按照招标项目产品明细列表分项报价，明确明细价及总价。人工服务费、安装调试费、物流运输费、检测费、仓储费、税费（包含但不限于）等其他费用均应包含在产品的报价当中，不得单独列报。产品材料费须如实报价，不得以赠送或免费名义不报价，并不得以明显低于市场价或成本价的价格恶意报价。

6.投标总价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含标准附件、备品备件、专用工具等材料）生产供应、包装、运输、装卸、保险、税金以及安装、调试、集成、验收、第三方检验、培训、售后、保修等一切税金和费用。

7.中标人所提供的货物或服务质量标准按照国家标准、行业标准或招标人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所投产品如涉及《强制性产品认证管理规定》，则须提供相关证明资料。

8.交货时需按国家相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准提供供货产品的出厂检验报告。（中标方在签约时出具相关承诺书作为合同附件，验收时出具上述报告并盖章。）

9. 中标人在搬运和安装过程中，应充分考虑对已安装好的设施设备、地面、墙面等成品的保护。若有损坏现象，费用由投标人承担。

10.中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故，由中标人承担一切经济法律责任；

五、安装与验收

1.投标人设备设施经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

2.满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）设备设施符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（3）提供产品合格证。

3.投标人必须为用户提供有关货物安装、维修、使用和保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料）、备品备件和专用工具。

4.投标人应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在投标货物价格里。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

六、售后服务

1.中标供应商须提供项日后的维修、保养及售后服务的书面承诺函作为合同附件。

2.质量要求：一次性验收合格，如验收未通过，将按要求进行整改至验收通过，且整改完成时间不超过五个工作日。如因中标供应商原因导致项目延期，从而造成的责任及经济损失将由中标供应商承担。

3.质保期应为设备在最终验收合格，买卖双方签订最终验收报告之日起保修期6年以上，且6年内实行“三包”，时间自设备最终验收合格并交付使用之日起计算。核心设备需提供原厂6年免费质保。

4. 厂商或供货商必须设立专门保修机构，投标单位应对业主的操作、维修技术人员进行免费技术培训。包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册。

5.保修期内供货人应当至少做到如下服务：对所提供的产品提供7*24响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务；接到用户故障通知后，2小时内做出响应，提出解决方案，如果必须到现场解决问题，将在24小时内抵达现场解决问题；

6.保修期内免费更换硬件故障部件；过保后单次维修按配件成本给予维修，不收取其他维修费用，或过保后每年的续保费用不得超过原项目保修单价。

7.投标人须指定专人为系统提供技术支持服务。服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-mail和现场等方式。按用户要求提供产品升级服务，制定升级计划，并对升级后的系统进行安装、培训。

8.安装集成：中标人指定专门人员成立的项目组，该项目小组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与我校项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作。系统正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题并影响到我校实际应用时需在最短时间内响应并派人到现场解决。工作现场严格遵守我校的规定。项目实施过程中，因中标人原因引起的我校财产损失及安全事故，由中标人承担责任。

9.投标人应具备固定的经营和维修服务场所，配备必要的服务力量。在质保期内，如设备出现因卖方原因所造成的设备故障（即除了买方使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外），卖方应无偿修理以及免费提供备件；如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，卖方应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由卖方承担。

#### 七、供应商资质要求：

- 报价人必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的营业执照；在本市有固定的专业安装、维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后。

- 负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的报价，如经查实学校有权对项目结果进行复议或废除比价结果。