松江校区基本功能补缺工程纱门纱窗的采购需求
项目名称：松江校区基本功能补缺工程纱门纱窗的采购项目
预算金额：197758元
采购方式：公开比价
                   
一、合理的投标人资格条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；
2.投标人必须是在中国境内注册，具有独立企业法人资格；
3.投标单位能提供稳定的技术支持与维修服务。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]4.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；
5.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；
6.本项目不接受联合体投标；
二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标
本项目为上海对外经贸大学补缺工程新建2栋宿舍及新建食堂内部配套纱门纱窗采购，旨在为在校师生提供安全、卫生、舒适的住宿生活环境。
3、 采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求。
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	宿舍纱门
	2080mm×970mm、508扇
	1024.9
	平方
	宿舍

	2
	公共空间纱门
	2080mm×970mm、34扇
	68.6
	平方
	宿舍

	3
	二段金刚网纱窗
	1300mm×1175mm、8扇
	12.22
	平方
	宿舍

	4
	二段金刚网纱窗
	1300mm×1080mm、8扇
	11.23
	平方
	宿舍

	5
	折叠式金刚网纱门
	2200mm×1600mm、8扇
	28.16
	平方
	宿舍

	6
	二段金刚网纱窗
	159扇
	159
	平方
	食堂


质量与安全通用要求：
1、 所有纱门纱窗框架均采用铝合金48mmX12mmX0.9mm材质，纱网采用304不锈钢金刚网纱，孔大小18目；
2、 颜色：框架深灰色、纱网颜色：黑色；
3、 器材金属件无毛刺、锐边，所有部件防护到位；
4、 安装后必须与地面可靠固定，确保使用时不晃动、不位移。
5、 本次采购投标报价为最终含税总价，包含货物运输、装货卸货、现场安装、辅材、人工及所有相关费用，招标人无需另行支付其他相关款项。
四、交付或实施时间、地点
交付时间：合同签订并且收到采购人通知后30个日历日内完成全部货物的供货、卸货、安装、调试并达到可使用状态。
交付地点：文翔路1900号

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求
6、 合同款项的支付方式、时间、条件
付款方式以合同约定为准。
七、项目验收方法或标准
完成安装调试后，试运行7个工作日后甲方组织验收，检验稳定性、安全性及功能性。
八、售后服务要求
自验收合格交付使用之日起不少于36个月的质量保修期，保修期内发生故障，中标方应于24小时内响应，48小时内派人维修，免费提供配件及技术支持。如需返厂维修费用由中标方承担，无法维修则由中标方免费换新，不再收取人工费、材料费、设备费等任何可能发生的费用。
九、其他要求
无
