上海对外经贸大学2025年

安全技术防范设施维护保养服务项目

采购需求

项目名称：上海对外经贸大学2025年安全技术防范设施维护保养服务项目

预算金额（万元）：15.6

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：无

一、合理的投标人资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

5.具有各省市公共安全防范工程设计施工单位叁级及以上核准证书

6.具有电子与智能化工程贰级及以上专业承包资质

7.本次采购不接受联合体投标。

8.本次采购面向大、中、小、微型企业。

二、服务项目周期与时限

1.项目周期：12个月；

2.服务期限要求：本项目服务3年，采取一次采购三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。第一年度为2025年5月1日至2026年4月30日，后两个年度依次类推。每个年度服务结束后由校方进行考核，考核合格后续签下一年度合同。上述服务时间及合同期限皆为预估时间及期限，不能保证因其它可能的因素引致的延误或提前。

三、项目需满足的基本要求和服务范围

本项目实施范围为松江校区、古北校区及松江学生社区的各安防系统维护保养工作，对三个区域涉及的各安防系统的管网、设备及系统进行整理，形成图纸、说明、技术手册等电子化管理档案。具体要求如下：

1.各校区维保范围：

- 松江校区：

高清视频监控系统：高清视频监控摄像机744台、多目标跟踪设备5台、后端存储设备20台、核心网络交换机设备1台及监控管理平台2台。涉及品牌为宇视、海康、博聪。

人员出入管理系统：单机芯落摆闸10台、双机芯落摆闸9台、人脸识别终端18台、管理主机1台、数据对接服务器1台。涉及品牌为宇视、嘉讯通。

车辆管理系统：4套车辆道闸设备、2套智能测速设备、2套智能违停检测设备、4套LED显示屏及后端管理主机。涉及品牌为大华。

水压监测系统：7套压力及液位传感器、6套移动手持端、1套运维管理终端、管理服务器及管理平台。涉及品牌为海康。

红外报警系统：保密及咨询场所4套红外报警设备及报警管理系统。涉及品牌为精华隆。

安防网传输系统：39套网络交换机设备材料及松江校区整体安防管网线路维护。涉及品牌为H3C、锐捷、华为、宇视、圃惠。

人员综合信息库：对保卫处松江校区相关人脸业务及人员数据与信息中心人员数据的同步、关联有维护。涉及品牌为芒宇、宇视。

人员轨迹智能分析预警系统：1套GPU服务器和管理软件。松江校区64路的视频监控点位构成的人员轨迹智能分析系统的正常使用，包含结构化查找、人脸查找等功能维护。涉及品牌为宇视。

- 古北校区：

- 高清视频监控系统：高清视频监控摄像机571台、多目标跟踪设备2台、后端存储设备21台、大屏显示设备15块、核心网络交换机设备及监控管理平台。涉及品牌为宇视、博聪、皓维、海康、优派、戴尔、HP、华为、博达、H3C。

- 人员出入管理系统：单机芯落摆闸8台、双机芯落摆闸4台、人脸识别终端16台、管理主机1台、台式人卡录入终端1台。涉及品牌为宇视。

- 访客对讲及信息发布系统：10套访客对讲及读卡设备、238套室内信息发布屏、238套指纹门锁、109套无线覆盖设备及后端访客及信息发布系统。涉及品牌为宇视、TP-LINK。

- 车辆管理系统：2套车辆道闸设备及后端管理系统。涉及品牌为大华。

- 安防网传输系统：59套网络交换机设备材料及松江校区整体安防管网线路维护。涉及品牌为H3C、锐捷、华为、宇视。

- 人员综合信息库：对保卫处古北校区相关人脸业务及人员数据与信息中心人员数据的同步、关联有维护。涉及品牌为芒宇、宇视。

- 松江学生社区（含文汇580号创业学院）：

- 高清视频监控系统：高清视频监控摄像机314台、后端存储设备2台、大屏显示设备1块、视频分析服务器1台。涉及品牌为宇视、皓维、海康、戴尔、HP。

- 车辆管理系统：3套车辆道闸设备及后端管理系统。涉及品牌为大华。

- 人员出入管理系统：单机芯落摆闸6台、双机芯落摆闸7台、人脸识别终端17台、2台访客登记终端、管理服务器及出入口安全管理系统。涉及品牌为宇视。

- 访客对讲及信息发布系统：73套访客认证主机。涉及品牌为宇视。

- 安防网传输系统：62套网络交换机设备材料及松江校区整体安防管网线路维护。涉及品牌为H3C、锐捷、宇视。

- 社区人员综合管理平台：视频结构化分析、人脸识别分析、人员进出多作息分析。涉及品牌为芒宇、宇视。

- 人员综合信息库：对保卫处松江校区相关人脸业务及人员数据与信息中心人员数据的同步、关联有维护。涉及品牌为芒宇、宇视。

- 2.人员综合信息库维护要求

- ★因本次维保项目具有软、硬件一体化维护工作的特性，涉及部门为保卫处及信息中心两个部门，维保单位应具备软、硬件一体化维护能力。为实现学校人员安全业务建设，项目建设的安防管理系统需支持与上海对外经贸大学现有人员综合信息库实现同步、推送及下发，可在特定人员报警过程中显示人员真实身份信息，并且可以清晰显示出人员类别，如学生、教职工、第三方人员、物业人员、重点关注人员、黑名单人员及路人等。投标单位必须对上述内容的服务工作作出承诺，一旦承诺后若无法实现该功能，则需承担重大违约责任。

- 3、项目服务要求

- 各校区安防系统的维护服务范围提供包括但不限于：

- 大型活动和安全事件处理的技术支持；

- 维护巡检三校区视频综合管理平台；（含人员数据更新同步、平台与第三方子系统通讯接口维护、点位部署调整、各类报警事件订阅维护）

- 维护巡检视频监控系统；

- 维护巡检车辆管理系统

- 维护巡检出入口人行闸机及楼宇门禁系统

- 维护巡检访客对讲及信息发布系统

- 维护巡检水压监测系统

- 维护巡检机房存储系统；

- 维护巡检集成的综合安防管理系统等子系统；

- 维护巡检监控专用网络及涉及到的校园网网络系统；

- 维护巡检监控中心管理客户端；

- 维护巡检相关安防供电系统；

- 维护巡检保密系统；

- 维护巡检相关光缆及强弱电线路系统；

- 维护巡检配套的立杆防水箱支架护罩等；

- 维护巡检其他安防系统相关等软硬件维护服务。

- 四、维护保养服务清单：

1、松江校区

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 普通高清摄像机 | 宇视、海康 | 736 | 台 |
| 2 |  | 高速球机 | 宇视 | 8 | 台 |
| 3 |  | 枪球联动摄像机 | 博聪 | 5 | 套 |
| 4 |  | 视频综合管理平台（含平台软件） | 宇视 | 1 | 台 |
| 5 |  | 数据业务服务器 | 宇视 | 2 | 台 |
| 6 |  | 视频运维服务器 | 宇视 | 1 | 台 |
| 7 |  | 视频监控系统服务器（含平台软件） | 宇视 | 1 | 台 |
| 8 |  | 高端网络存储（主机） | 宇视 | 2 | 台 |
| 9 |  | 高端网络存储（扩展柜） | 宇视 | 4 | 台 |
| 10 |  | 录像机（含16路、32路、128路） | 宇视 | 14 | 台 |
| 11 |  | VDS服务器 | 宇视 | 1 | 台 |
| 12 |  | 管理主机（含显示器） | 联想 | 2 | 套 |
| 13 | 智能交通系统 | 可视化报警管理平台服务器（含平台软件） | 宇视 | 1 | 台 |
| 14 |  | 高端网络存储（主机） | 宇视 | 1 | 台 |
| 15 |  | 测速摄像机 | 天跃 | 2 | 台 |
| 16 |  | 违停摄像机 | 天跃 | 2 | 台 |
| 17 | 人行速通门 | 数据对接服务器 | 联通 | 1 | 台 |
| 18 |  | 单机芯落摆闸 | 宇视、嘉讯通 | 10 | 台 |
| 19 |  | 双机芯落摆闸 | 宇视、嘉讯通 | 9 | 台 |
| 20 |  | 人脸识别终端 | 宇视 | 18 | 台 |
| 21 |  | 管理主机（含显示器） | DELL | 1 | 套 |
| 22 | 出入口控制系统 | 高速一体闸 | 大华 | 4 | 台 |
| 23 |  | 车辆检测器 | 大华 | 4 | 个 |
| 24 |  | 车牌一体机 | 大华 | 4 | 台 |
| 25 |  | 管理主机（含显示器） | DELL | 2 | 套 |
| 26 | 防盗报警系统 | 网络报警主机 | 精华龙 | 1 | 套 |
| 27 |  | 报警键盘 | 立林 | 2 | 台 |
| 28 |  | 红外探测器 | 精华龙 | 4 | 个 |
| 29 |  | 紧急按钮 | 精华龙 | 4 | 个 |
| 30 | 监控中心 | 42U机柜 | 国产 | 5 | 台 |
| 31 |  | 操作台 | 国产 | 1 | 套 |
| 32 | 传输设备 | 核心交换机 | 宇视 | 1 | 台 |
| 33 |  | 汇聚交换机 | 华三、华为 | 19 | 台 |
| 34 |  | 4、8、24口交换机 | 华三、华为、宇视、锐捷 | 20 | 台 |
| 35 |  | 光纤收发器 | TPLINK、NETLINK、慧谷、汤胡、南希 | 15 | 对 |
| 36 |  | 室外设备箱 | 国产 | 23 | 个 |
| 37 | 人员轨迹智能分析预警系统 | GPU服务器，视频接入引擎及软件 | 宇视 | 1 |  |

2、古北校区

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 高清网络摄像机 | 浩维 | 222 | 台 |
| 2 |  |  | 海康 | 97 | 台 |
| 3 |  |  | 宇视 | 252 | 台 |
| 4 |  |  | 博聪 | 2 | 台 |
| 5 |  | 网络录像机（NVR) | 浩维 | 13 | 台 |
| 6 |  | 24口交换机 | 宇视 | 15 | 台 |
| 7 |  | 服务器（智慧型校园一体化综合管理系统） | 海康 | 1 | 台 |
| 8 |  | 服务器（可视化视频报警管理平台） | 宇视 | 1 | 台 |
| 9 |  | 服务器（设备对接终端） | 宇视 | 1 | 台 |
| 10 |  | 网络存储主机 | 宇视 | 2 | 台 |
| 11 |  | 综合拼接处理器 | 宇视 | 1 | 台 |
| 12 |  | 46寸标亮LCD拼接显示单元 | 宇视 | 15 | 块 |
| 13 |  | 显示器 | 联想 | 3 | 台 |
| 14 |  |  | 戴尔 | 1 | 台 |
| 15 |  | 管理电脑 | 戴尔 | 2 | 台 |
| 16 |  |  | 联想 | 3 | 台 |
| 17 |  | 24口交换机 | 锐捷 | 1 | 台 |
| 18 |  |  | 华三 | 1 | 台 |
| 19 |  |  | 华三 | 1 | 台 |
| 20 |  |  | 华三 | 1 | 台 |
| 21 |  |  | 宇视 | 2 | 台 |
| 22 |  |  | 宇视 | 1 | 台 |
| 23 |  | 光纤收发器 | HENOSION | 2 | 对 |
| 24 |  | 录像机 | 宇视 | 6 | 台 |
| 25 |  | 核心交换机 | 宇视 | 1 | 台 |
| 26 | 人脸速通门 | 单机芯落摆闸 | 宇视 | 8 | 台 |
| 27 |  | 双机芯落摆闸 | 宇视 | 4 | 台 |
| 28 |  | 人脸识别终端 | 宇视 | 16 | 通道 |
| 29 |  | 台式人卡录入终端 | 宇视 | 1 | 台 |
| 30 | 报警信息发布及访客认证系统 | 访客认证主（门口机） | 宇视 | 7 | 台 |
| 31 |  | IC读卡器（门禁读卡器） | 宇视 | 3 | 个 |
| 32 |  | 信息发布终端（室内机） | 宇视 | 238 | 块 |
| 33 |  | 智能锁 | 宇视 | 238 | 把 |
| 34 | 出入口控制系统 | 高速一体闸 | 大华 | 2 | 套 |
| 35 |  | 车辆检测器 | 大华 | 4 | 个 |
| 36 |  | 数字车牌一体机 | 大华 | 2 | 个 |
| 37 |  | 管理主机（含显示器） | 大华 | 1 | 套 |
| 38 | 前端传输设备 | 8口交换机 | 锐捷 | 5 | 台 |
| 39 |  |  | 华三 | 23 | 台 |
| 40 |  | 24口交换机 | 锐捷 | 12 | 台 |
| 41 |  |  | 华三 | 7 | 台 |
| 42 |  |  | 宇视 | 12 | 台 |
| 43 |  | 光纤收发器 | HTB | 16 | 个 |

3、松江学生社区（含文汇580创业学院）

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 摄像机 | 海康 | 12 | 台 |
| 2 |  |  | 宇视 | 302 | 台 |
| 3 |  | 监视器 | 宇视 | 9 | 块 |
| 4 |  | 视频分析服务器（小昆仑监控平台） | 宇视 | 1 | 台 |
| 5 |  | 存储磁阵 | 宇视 | 2 | 台 |
| 6 |  | 管理主机（含显示器） | DELL | 1 | 套 |
| 7 | 人脸速通门 | 人员速通门管理服务器（含平台软件） | 宇视 | 1 | 台 |
| 8 |  | 单机芯落摆闸 | 宇视 | 6 | 台 |
| 9 |  | 双机芯落摆闸 | 宇视 | 7 | 台 |
| 10 |  | 人脸识别终端 | 宇视 | 17 | 台 |
| 11 |  | 管理主机（含显示器） | 联想 | 1 | 套 |
| 12 | 出入口控制系统 | 高速一体闸 | 大华 | 4 | 台 |
| 13 |  | 车辆检测器 | 大华 | 4 | 个 |
| 14 |  | 数字车牌一体机 | 大华 | 4 | 台 |
| 15 |  | 管理主机（含显示器） | DELL | 2 | 套 |
| 16 | 报警信息发布及访客认证系统 | 访客认证主机（含门禁） | 宇视 | 73 | 台 |
| 17 | 前端传输设备 | 8口交换机 | 华三 | 30 | 台 |
| 18 |  | 16口交换机 | 华三 | 4 | 台 |
| 19 |  | 24口交换机 | 华三、宇视 | 28 | 台 |
| 20 |  | 光纤收发器 | TPLINK | 21 | 对 |

注：具体数量与品牌以现场实际为准。

- 五、维保服务项目需满足的标准、期限、效率等要求

- 服务期限：12个月

- 定期运维：每月定期2次对现有技防设施设备、管网及管理系统进行稳定性测试。同时应具有月、季、年度巡检阶段性总结机制（须出具巡检报告），对系统及设备清洁、调优、系统维护、设备维修与更换等进行具体描述，确保监控系统正常稳定运行。

- 日常报修：24*365天全程电话响应，接到报修电话判断故障情况，远程无法解决的情况下2小时内到场，当天修复问题。

- 紧急报修：24*365天全程电话响应，接到报修电话判断故障情况，远程无法解决的情况下1小时内到场，4小时内修复问题。

- 重大故障报修：24*365天全程电话响应，1小时内到场，2小时内判断出故障原因 ，24小时内进行修复，并在修复期间驻场进行系统运行保障。

- 技防文档梳理：包括松江校区、古北校区及松江学生社区安防管网维护平面图、设施设备布点平面图、系统软件功能架构图、配置表、运维数据、各类工作联单及报告等。

- ★投标人必须承诺服务人员必须为中标单位人员，严禁外包（以社保记录为准），且必须具持有安防类证书，每次到场必须先至监控中心，用自带水印功能类相机进行签到打卡，水印内容至少包括时间、地点，且时间、地点字段是不可进行修改的。

- ★投标人必须承诺中标后3天内提供相关备品备件至监控中心，以保证整体技防系统的稳定运行，保卫处将对所备品备件进行清点。备品备件表如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清监控摄像机 | IPC-S362-IR | 2 | 台 |
| 2 | 高清半球摄像机 | HIC3401E-VIR | 2 | 台 |
| 3 | 视频存储磁盘阵列（48块8T硬盘满配） | VX1848-V2 | 1 | 台 |
| 4 | 双光智能声光警戒分析摄像机 | IPC-L244-FW @ZJ-E | 2 | 台 |
| 5 | 智能双目联动预警跟踪摄像机 | F300 | 1 | 台 |
| 6 | 24口POE通讯接入终端 | PHH2610-42400P24Switch | 1 | 台 |
| 7 | 8口POE通讯接入终端 | PHH2610-2800P8Switch | 1 | 台 |
| 8 | 人脸门禁认证终端 | ET-B33H-M @R | 2 | 台 |

- 若中标人在规定期限内无法提供上述备品备件，采购人有权取消中标人的中标资格，由总分排名第二的单位进行提供，以此类推，直至筛选出完全符合要求的服务单位。若所有供应商均不能满足要求，本项目重新采购。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

合同签订后试运行1个月，如乙方具备正常履约能力，则开具合同金额的50%维保款发票，甲方收到乙方发票7个工作日内向乙方支付合同金额的50%维保款，合同期满后甲方确认乙方合同履行期间不存在违约情况的，且乙方已向甲方出具年度维修报告的，甲方向支付乙方合同金额50％维保款，乙方应向开具等额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款且无需承担任何违约责任。

- 项目验收方法或标准

- 每年4月份由保卫处三校区安防负责老师组成考核小组对年度维保服务商的工作情况进行考核，平均分高于80分为合格，如果考核不合格，甲方有权拒签项目，合同履约过程中产生的违约金可直接由甲方在合同款项中扣除。

| 序号 | 维保服务内容 | 具体指标 | 评分（每项指标各25分，满分100分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁保养 | （1）对摄像机及镜头、护罩清洁 （2）对摄像机光圈、聚焦、后焦、方位调整 （3）对前端报警系统设备清洁 （4）对前端巡更点维护 （5）对主机键盘功能调试与保养 （6）对服务器、交换机、EVR、磁盘列阵等设备的功能测试及保养 |  |
| 2 | 例行保养与维护 | （1）对摄像机输出信号测量 （2）对摄像机视频接插件除氧化物处理 （3）对摄像机电源、电压测量 （4）对云台电机绝源测量 （5）对解码器功能检测 （6）对摄像机镜头清洁 （7）对解码器、云台的接插件除氧化物处理 （8）对室内外电动云台清洁、保养 （9）对摄像机防护罩、支架清洁 （10）对报警探头清洁 （11）对各电接点检查、接触面加固 （12）对各接插件除氧化物处理 （13）对主机键盘功能调试与保养 （14）对服务器、交换机、EVR、磁盘列阵等设备的功能测试及保养 （15）对总电源稳压器、输出电压检测 （16）对报警系统检测 |  |
| 3 | 报修与修复 | （1）日常报修：24*365天全程电话响应，远程无法解决的情况下2小时内到场，当天修复问题； （2）紧急报修：远程无法解决的情况下1小时内到场，4小时内修复问题； （3）重大故障报修：2小时内判断出故障原因 ，24小时内进行修复，并在修复期间驻场进行系统运行保障。 |  |
| 4 | 派遣人员素质与能力 | （1）对现场的熟悉程度； （2）安全维保，规范操作； （3）服务过程中产生的垃圾或杂物必须按要求及时清除 |  |
| 评分人签名： |  |  | 合计： |

八、其他要求

现场勘察：投标人自行选择是否进行现场勘察，采购人不集中组织，投标无论是否进行现场勘察，采购人均视为投标人完全了解并确认本次采购内容。投标人需充分考虑本项目涉及的各项风险因素，所产生的一切额外费用均需自行承担。