上海对外经贸大学松江校区学院楼景观池水处理设备采购项目采购需求

项目名称：上海对外经贸大学松江校区学院楼景观池水处理设备采购项目预算金额：11万元

采购方式：公开比价

采购内容：详见附件2

一、合理的投标人资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照；

3、本次采购不接受联合体报价。

二、项目建设目标

为了提升校园生态环境，提升景观观赏价值，降低景观池维护成本，通过采购先进水处理设备，有效去除景观池水中的悬浮物、藻类、落叶垃圾、有机物及异味物质，将池水浊度控制在 5NTU 以下，确保水质清澈透明、无明显异味，符合景观用水标准。在设备效能上，实现景观池水的循环处理，保证每日至少完成 1 - 2 次全池水体循环净化，延长池水更换周期，降低维护成本。项目将兼顾生态与景观效果，设备运行稳定、低噪节能，不影响校园环境氛围，助力打造生态和谐、美观宜人的学院楼景观池，为师生提供优质的校园环境。

三、项目建设技术参数、标准

详见附件:上海对外经贸大学松江校区学院楼景观池水处理设备采购项目报价文件

四、项目实施时间和地点

项目实施时间：2025年6月至2025年7月，根据甲方安排时间进行

项目实施地点:文翔路1900号上海对外经贸大学松江校区学院楼景观池

五、合同款项的支付方式

合同以人民币付款，采用银行转账方式。

- 现场踏勘

- 由采购人统一组织现场踏勘。

七、项目验收方法或标准

由采购人组织相关人员进行验收，根据合同内容及发票进行验收，验收内容包括每一项要求的履约情况。

八、售后服务要求

1、项目要求至少质保一年。

2、投标单位需在本市具有固定的经营场所和技术人员；